Wiring FEMTO IV-Convertor

Color coding 25 pins connector. Digital signals for sensitivity selection

Pin

9: grijs GND

10: wit   DI 0

11: geel DI 1

12: groen  DI 2

13: bruin DI 3

14: geel DI 4